项目改造实例说明

南京欧文斯科宁公司为美商独资企业，原照明灯具为国产400W金卤灯具工矿灯，生产车间加仓库共有306套，安装高度9米，实际测量照度水平为250lux－300lux；改造后共采用亮通照明的高棚荧光灯具TMS5HB计156套，改造后实测照度水平为280－310lux。

具体节能数据和投资回报周期计算如下表：

|  | 改造方案 | 原照明方案 |
| --- | --- | --- |
|  | T5HO荧光灯高挂灯具 | 传统金卤灯具 |
|  | 6×54W T5HO荧光灯 | 1×400W 金卤灯 |
| 灯具型号(Catalog Number) | TMS5HB 3 54T5HO | XXX |
| 灯具单价(unit price)(RMB) | ￥2,200.00 | ￥0.00 |
| 灯具数量(number of luminaires)(套） | 156 | 306 |
| 灯具总价(Subtotal cost) | ￥343,200.00 | ￥0.00 |
| 运行费用（energy cost） |  |  |
| 单灯功率（W）(input wattage per luminaires) | 354 | 458 |
| 总功率（kw）(KW load of the lighting) | 55.22 | 140.15 |
| 节能比例（％ of energy saving) | 60.60% |  |
| 运行时间（小时/年）(operating time (hours/year)) | 5760 | 5760 |
| 耗电量（度/年） (lighting energy consuming per year KWH) | 318090.24 | 807252.48 |
| 消耗电费（RMB/年）(lighting energy cost per year) | ￥273,557.61 | ￥694,237.13 |
| 电费节约（RMB/年）（energy saving per year) | ￥420,679.53 |  |
| 每套灯具每年节省电费 | ￥2,696.66 |  |
| 回收周期(年)(Simple payback)years | 0.82 |  |

注：

- 每天灯具工作16小时，每年360天；

- 电费为0.86元/度；

两个照明系统在10年周期中的使用成本现值图：

注：

- 图表纵轴单位为人民币千元；

- 绿色为原传统金卤灯具照明系统，紫色为亮通照明的高棚荧光灯具照明系统；

每年节省电费示意图：系统1为高棚荧光灯具，系统2为传统金卤灯具；金额单位为人民币